| Катетер мужской наружный латексный, арт. 0304-03-01 |  |
| --- | --- |
| Код позиции КТРУ 32.50.50.000-00000278 |  |
| Предназначен для мужчин, страдающими любыми формами недержания мочи | соответствие |
| Размер | L |
| Диаметр, мм | 30 |
| Материал | натуральный латекс |
| Дистальный конец совместим с разными видами коннекторов мочеприемников | соответствие |
| Герметизирующий пластырь в виде эластичной липкой полоски, обеспечивает хорошую фиксацию и не оказывает влияния на кровообращение | соответствие |
| Пластырь не вызывает раздражения кожи, аллергии | соответствие |
| Не допускает просачивания мочи, предохраняет от инфекции | соответствие |
| Катетер не закручивается и не допускает обратного тока мочи | соответствие |
| Стерилизован оксидом этилена | соответствие |
| Для однократного использования (1 катетер в сутки) | соответствие |
| Срок годности | 3 года |
| Количество в упаковке/коробке, шт. | 50/500 |