|  |
| --- |
| **Воздуховод орофарингеальный Гведела, арт.0128-00-05** |
| Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00001156 |
| Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей  | Соответствие |
| Изготовлен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, не содержит латекса | Соответствие |
| Армирующая вставка воздуховода изготовлена из полиоксиметилена | Соответствие |
| Воздуховод сплющен в переднезаднем направлении и имеет косой срез на внутреннем конце  | Соответствие |
| Физиологический изгиб для оптимального расположения в ротовой полости пациента | Соответствие |
| Идеально гладкие края, не вызывающие повреждения ротовой полости при вводе | Соответствие |
| Замкнутый центральный канал по Гведелу | Соответствие |
| Длина, мм | 50 |
| Высота загубника, мм | 21 |
| Ширина загубника, мм | 28 |
| Цветовая кодировка для быстрого определения размера | Синий |
| Размер в мм указывается на цветной армирующей вставке | Соответствие |
| Стерилизован оксидом этилена | Соответствие |
| Упаковка индивидуальная бумажно-пленочный блистер | Соответствие |
| Срок годности | 5 лет |
| Количество в упаковке/коробке, шт | 50/500 |
| Комплектация |
| Воздуховод орофарингеальный Гведела | 1 шт. |